## Sheet1
RP1
Calibration test In1-1 |  |  | hi low offset | slope | b1 | b2 | Calibration test In2-1 |  |  |  | slope | b1 | b2 | input
Zero | +500mv | -500mv |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Zero | +500mv | -500mv |  |  |  |  | 0 | 4096 | -4096
-89.3 | 3508 | -3690 | -91 | 1.1381 | 91 | 91 | -164 | 3453 | -3787 | -167 | 1.1315 | 167 | 167 | 0 | 4096 | -4096
-90 | 3512 | -3693 | -90.5 | 1.137 | 90.5 | 90.5 | -164 | 3453 | -3783 | -165 | 1.1321 | 165 | 165 | 0 | 4096 | -4096
-90 | 3513 | -3693 | -90 | 1.1368 | 90 | 90 | -164 | 3451 | -3786 | -167.5 | 1.132 | 167.5 | 167.5 | 0 | 4096 | -4096
-90 | 3513 | -3694 | -90.5 | 1.1367 | 90.5 | 90.5 | -164 | 3451 | -3786 | -167.5 | 1.132 | 167.5 | 167.5 | 0 | 4096 | -4096
[14 empty] | 0 | 4096 | -4096
Calibration test In1-2 | [6 empty] | Calibration test In2-2 | [6 empty] | 0 | 4096 | -4096
-90 | 3504 | -3719 | -107.5 | 1.1342 | 107.5 | 107.5 | -164 | 3446 | -3808 | -181 | 1.1293 | 181 | 181 | 0 | 4096 | -4096
-91 | 3503 | -3718 | -107.5 | 1.1345 | 107.5 | 107.5 | -164 | 3445 | -3808 | -181.5 | 1.1295 | 181.5 | 181.5 | 0 | 4096 | -4096
-90 | 3504 | -3721 | -108.5 | 1.1338 | 108.5 | 108.5 | -165 | 3442 | -3809 | -183.5 | 1.1298 | 183.5 | 183.5 | 0 | 4096 | -4096
[14 empty] | 0 | 4096 | -4096
Calibration test In1-3 | [6 empty] | Calibration test In2-3 | [6 empty] | 0 | 4096 | -4096
-90 | 3521 | -3739 | -109 | 1.1284 | 109 | 109 | -166 | 3459 | -3830 | -185.5 | 1.1239 | 185.5 | 185.5 | 0 | 4096 | -4096
-91 | 3531 | -3747 | -108 | 1.1256 | 108 | 108 | -164 | 3454 | -3791 | -168.5 | 1.1307 | 168.5 | 168.5 | 0 | 4096 | -4096
-90 | 3524 | -3751 | -113.5 | 1.126 | 113.5 | 113.5 | -164 | 3464 | -3834 | -185 | 1.1225 | 185 | 185 | 0 | 4096 | -4096
-89 | 3527 | -3737 | -105 | 1.1278 | 105 | 105 | -165 | 3463 | -3834 | -185.5 | 1.1227 | 185.5 | 185.5 | 0 | 4096 | -4096
|  |  |  | mean | mean | [5 empty] | mean | mean |  | 0 | 4096 | -4096
|  |  |  | 1.1326 | 101.9091 | [5 empty] | 1.1287 | 176.1364
|  |  |  | mean diff | mean diff | [5 empty] | mean diff | mean diff
|  |  |  | 0.0054748 | -10.9091 | [5 empty] | 0.0027803 | -9.1364
|  |  |  | 0.0043691 | -11.4091 | [5 empty] | 0.0034057 | -11.1364
|  |  |  | 0.0042113 | -11.9091 | [5 empty] | 0.0032493 | -8.6364
|  |  |  | 0.0040536 | -11.4091 | [5 empty] | 0.0032493 | -8.6364
|  |  |  | 0.0015357 | 5.5909 | [5 empty] | 0.00059653 | 4.8636
|  |  |  | 0.0018498 | 5.5909 | [5 empty] | 0.00075223 | 5.3636
|  |  |  | 0.0012218 | 6.5909 | [5 empty] | 0.0010638 | 7.3636
|  |  |  | -0.0042444 | 7.0909 | [5 empty] | -0.0048261 | 9.3636
|  |  |  | -0.0070351 | 6.0909 | [5 empty] | 0.0019994 | -7.6364
|  |  |  | -0.006571 | 11.5909 | [5 empty] | -0.0062121 | 8.8636
|  |  |  | -0.0048658 | 3.0909 | [5 empty] | -0.0060583 | 9.3636
Proababily bad
-90 | 3505 | -3179 | 163 | 1.2256 | -163 | -163 | -165 | 3444 | -3808 | -182 | 1.1296 | 182 | 182 | 0 | 4096 | -4096